## Troškovnik
NARUČITELJ: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ, DEMETROVA 1., ZAGREB
NAZIV PONUDITELJA:
TROŠKOVNIK
NABAVA BEŽIČNE MREŽNE OPREME
Br. | Opis | kol. | jed. | Jed. cijena [€] |  | Ukupno [€]
1 | Optički komunikacijski preklopnik 24x SFP+, 4x100GE | 1 | kom |  | 0
Podržana funkcionalnost preklapanja: Najmanje L2 i L3 preklapanje, QoS, ACL
Broj ulaza: Najmanje 24x SFP+, 4x 100GE
Kapacitet najmanje: 450 Gbit/s
Elementi za ugradnju u 19" ormarić
Sučelja za upravljanje: Namanje USB, serijsko sučelje
2 | 10GBASE-SR SFP modul | 15 | kom |  | 0
Vrsta: 10GBASE-SR SFP modul
Sučelja: Najmanje 1x 10GBASE
Kompatibilno s preklopnikom iz stavke 1
3 | Instalacija | 1 | kom |  | 0
Isporuka, ugradnja i konfiguracija ponuđene opreme
Konfiguracija prema zahtjevima naručitelja
|  |  | Ukupno (€): |  | 0
|  | 25% |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO (€): |  | 0