## Page
Red. Br. | Opis artikla | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena (EUR bez PDV-a)
1 | Samostojeći akustički apsorber 140x100x10 cm Ispuna 10 cm tvrde kamene vune gustoće preko 40 kg/m3, prekrivena retexom, te završnom poroznom tkaninom samostojeći apsorber mora biti postavljen na minimalno 10 cm od zida | 20 |  | 0
2 | Viseći akustički Rezonator 150x90x15 cm MDF debljine 6 mm, perforacije 30%, na podlozi od 10 cm tvrde kamene vune gustoće preko 40 kg/m3, sa zračnim rasporom 4 cm, završno lakiran u boju mosta, sa čeličnim kukama za vješanje na rub mostova | 36 |  | 0
3 | Montaža akustičkih elemenata | 56 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) | 112 |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
NAZIV PONUDITELJA:
ADRESA:
OIB: