## Sheet1
Troškovnik nabave: Nabava potrošnog materijala i pribora za skenirajući elektronski mikroskop (SEM) za 2026.
CPV 38511100-1 - Pretraživački elektronski mikroskop
Potrošni materijal i pribor za skenirajući elektronski mikroskop (SEM)
Vrijednost nabave: 3.400,00 € +PDV
Naručitelj: Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb
Potrošni materijal i pribor za skenirajući elektronski mikroskop (SEM)
Naziv i količina | Jed. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV | Ukupno
Nosač za uzorke za SEM (pin stub), Ø12.7 dijametar, standardn abaza (pin) - 50 kom po pak | pak | 1
Nosač za uzorke za SEM (pin stub) Ø25.4 dijametar (top), standardna baza (pin), aluminij pkg 10 kom po pak | pak | 1
Nosač za uzorke za SEM (pin stub) Ø50 dijametar (top), standardna baza (pin), aluminij | pak | 2
Adhezivna vodljiva traka (Conductive double sided adhesive carbon tape), 8mm širina x 20m duljina | pak | 1
Adhezivna vodljiva traka (Conductive double sided adhesive carbon tape), 5mm širina x 20m duljina | pak | 1
Visoko prezicna pinceta, stil 1, antimagnetska, nehrđajuči čelik (High precision tweezers, style 1, strong fine tips, anti-magnetic stainless steel ) | pak | 1
Pinceta za nosače (SEM) (Mount tweezers) | pak | 1
Kutijice za nosače (SEM) i prijenosna ambalaža (Single pin mount storage & transport tube) za pojedinačni Ø 12.7 or Ø 19mm nosač - 10 kom pkg | pak | 5
Kartonska kutija za nosače (SEM) pkg 50 kom | pak | 1
Transparentne stirenske kutijice (Small size clear styrene box) za 4 standardna 12.7mm SEM nosača | pak | 20
Srebrna boja (Silver paint) 25 g | pak | 1
Standard Au na C (Au on C resolution standard 1), 5-200 nm, montirano na Ø12.7mm nosač | pak | 1
Dvostrana ljepljiva traka, Scotch tip (Scotch double sided tape) | pak | 1
Aluminijska traka 25 mm | pak | 1
Dijamantna pasta za poliranje na uljnoj bazi (Oil based diamond polishing paste) 3.5μm, crvena boja , 5g šprica (syringe) | kom | 1
Dijamantna pasta za poliranje na uljnoj bazi , 0.5μm, bež boja , 5g šprica (syringe) | kom | 1
Dijamantna pasta za poliranje na uljnoj bazi, 2.5μm, tamno roza boja, 5g šprica (syringe) | kom | 1
Ekstender za koloidno srebro (Colloidal silver extender) | pak | 1
Pištolj za ispuhivanje mikrouzoraka s pripadajućim filterskim regulatorom | kom | 1
Tungstenski filament za SEM TESCAN VEGA4 GMU | pak | 10
EDX standard za 53 mineral(Astimex 53 Minerals) | kom | 1
EDX standard s Mn, Cr, C, PTFE, Ni, Co | kom | 1
Standard Au na C (Au on C resolution standard 1), 5-200 nm | kom | 1
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena:
Količine iz troškovnika su okvirne te mogu biti veće ili manje od predviđenih a ovisit će o potrebama naručitelja
Jedinične cijene su nepromjenjive.
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB: