## Sheet1
Nabava odvlaživača
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
Specifikacije uređaja
1 | odvlaživač zraka: - kapacitet odvlaživanja: 40 do 58 L/24h - količina zraka u cirkulaciji: 500 do 550 m3/h - snaga: 950 - 1150 W - napon: 230V/1~/50Hz - nivo zvuka na 1m: 55 do 58 dBA - spremnik vode s automatskom blokadom - priključak za direktan odvod kondenzata u kanalizaciju - automatsko odleđivanje - ekološki freon - ugrađen higrostat (40% - 90%) - kućište od galvaniziranog i plastificiranog metala u crnoj boji - za veličinu prostora: od 300 do 600 m3 | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO (bez PDV-a): |  | 0
|  |  | PDV (iznos): |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO (s PDV-om): |  | 0
Količine su točne.