## 1 - kemikalije i materijal za m
Troškovnik nabave: Nabava potrošnog materijala i kemikalija za laboratorij za 2026.
CPV 38437000 - Laboratorijske pipete i pribor
GRUPA 1 - kemikalije i potrošni materijal za molekularnu biologiju
Vrijednost nabave: 6.740,00 € +PDV
Naručitelj: Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb
GRUPA 1. - KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL
Naziv | Jed. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV | Ukupno
Epruvete s čepom 1.5 ml, PCR čistoće i sa sigurnosnim zatvaranjem (PCR clean, safe lock), tipa Eppendorf (1000 po pak) | pak | 1
PCR epruvetice 0.2 ml za BIOMETRA PCR uređaj, pak od 1000 | pak | 1
PCR ploče niskog profila s rubom (96 well low profile skirted PCR plates, 10 kom/pak) pak, s pripadajućim poklopcima u traci (strip caps, 8 per strip) 125 traka | pak | 1
Filter nastavci za pipetiranje za Gilson pipetman, 10-100 ul 960 nastavaka po pakiranju | pak | 1
Filter nastavci za pipetiranje za Gilson pipetma, 1-10 ul 960 nastavaka po pakiranju | pak | 1
Filter nastavci za pipetiranje za Gilson pipetma 20-200 ul 960 nastavaka po pakiranju | pak | 1
Filter nastavci za pipetiranje za Gilson pipetman 2-30 ul 960 nastavaka po pakiranju | pak | 1
Nastavci za pipetiranje za Gilson pipetman 1-10 ul 1000 nastavaka po pakiranju | pak | 1
Nastavci za pipetiranje za Gilson pipetman 2-200 ul 1000 nastavaka po pakiranju | kom | 2
Komplet za izolaciju genomske DNA iz animalnog tkiva ( GenElute MAMMALIAN GENOMIC DNA MINIPREP ili ekvivalentno) za 70 reakcija | kom | 1
Komplet za izolaciju DNA iz biljnog tkiva (G2N70-1KT GenElute PLANT GENOMIC DNA MINIPREP KIT ili ekvivalentno) za 70 reakcija | kom | 1
Komplet za izolaciju DNA iz biljnog tkiva (ROTI®Prep Plant DNA ili ekvivalentno) 50 reakcija | kom | 1
Enzim Dream Taq polimeraza ili ekvivalentno i pripadajući pufer, 500 u, | kom | 1
LE agaroza za gelove za elektroforezu nukleinskih kiselina (LE Agarose Promega ili ekvivalentno) 100 g | kom | 1
Elektroforetski standard - ljestvica (QuickLoad™ Ikb plus ladder ili ekvivalentno ) fragmenti 100 bp - 1,000 bp, za 250 nanašanja | kom | 1
Nukleotidna smjesa za PCR (dNTP mix 10mM) 1 ml | kom | 1
Enzim Exonuclease I (purifikacija PCR produkata) 3000 U | kom | 1
Enzim Antarctic Phosphatase (purifikacija PCR produkata) 1000 U | kom | 1
Oligonukleotidne (PCR) početnice (Scale 0.02 μmol), 20-30mer, 30 komada, | nukleotidnih baza | 900
Boja za vizualizaciju DNA na gelu "SYBR safe" 400 ul ili jednako osjetljiva i sigurna za zdravlje | kom | 1
PTC (Feniltiokarbamid) trake za testiranje sposobnosti osjećaja gorkog okusa, za upotrebu u medicinskoj genetici i edukaciji, 200 kom | kom | 200
Sterilni plastični štapić za bris (zasebno pakirani) | kom | 200
Polipropilenski mikrotučak (Micro pestles) za usitnjavanje uzorka u 1.5 ml epruveti s čepom tipa Eppendorf , 20kom | kom | 20
Fnu4HI 200 units ("time saver" varijanta, digestija u 5-15 minuta) | kom | 1
Voda PCR čistoće (PCR clean), slobodna od DNA, RNA i nukleaza (DNA, RNA, nuclease free) 500 ml | kom | 1
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena:
Količine iz troškovnika su okvirne te mogu biti veće ili manje od predviđenih a ovisit će o potrebama naručitelja
Jedinične cijene su nepromjenjive.
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:

## 2 - osnovne kemikalije i potroš
Troškovnik nabave: Nabava potrošnog materijala i kemikalija za laboratorij za 2026.
CPV 38437000 - Laboratorijske pipete i pribor
GRUPA 2 - osnovne laboratorijske kemikalije i potrošni materijal
Vrijednost nabave: 860,00 € + PDV
Naručitelj: Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb
GRUPA 2. - OSNOVNE LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I POTROŠNI MATERIJAL
Naziv i količina | Jed. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV | Ukupno
Zaštitne rukavice latex, paket od 100 | pak | 20
Zaštitne rukavice nitrilne, paket od 100 | pak | 20
Staničevina (celulozna vata, 100% bijeljena celuloza) pakiranje od 1 kg | pak | 5
Parafilm 100 mm x 75 m | kom | 1
Skalpeli jednokratni sterilni tip 18, pakiranje od 100 kom | pak | 1
Glicerol Ph Eur 1000 ml | kom | 5
Etil acetat 1000 ml | kom | 2
Dinatrijeva sol etilendiamintetraoctene kiseline (kompleksal III) p.a., (250 g) | kom | 4
Borna kiselina p.a. 500 g | kom | 1
Britvice Gillette Platinum 5 Kom | pak | 2
Aceton 1000 mL | kom | 5
Acrystal Basic Crystal (25 kg, kanta) | kom | 1
Acrystal Prima (10 kg, karnistar) | kom | 1
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena:
Količine iz troškovnika su okvirne te mogu biti veće ili manje od predviđenih a ovisit će o potrebama naručitelja
Jedinične cijene su nepromjenjive.
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:

## 3 - specifične kemikalije i pot
Troškovnik nabave: Nabava potrošnog materijala i kemikalija za laboratorij za 2026.
CPV 38437000 - Laboratorijske pipete i pribor
GRUPA 3 - specifične kemikalije i potrošni materijal za SEM (skenirajući elektronski mikroskop) i optičku mikroskopiju
Vrijednost nabave: 3.400,00 € +PDV
Naručitelj: Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, Zagreb
GRUPA 3. -Specifične kemikalije i potrošni materijal za SEM (skenirajući elektronski mikroskop) i optičku mikroskopiju
Naziv i količina | Jed. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV | Ukupno
Nosač za uzorke za SEM (pin stub), Ø12.7 dijametar, standardn abaza (pin) - 50 kom po pak | pak | 1
Nosač za uzorke za SEM (pin stub) Ø25.4 dijametar (top), standardna baza (pin), aluminij pkg 10 kom po pak | pak | 1
Nosač za uzorke za SEM (pin stub) Ø50 dijametar (top), standardna baza (pin), aluminij | pak | 2
Adhezivna vodljiva traka (Conductive double sided adhesive carbon tape), 8mm širina x 20m duljina | pak | 1
Adhezivna vodljiva traka (Conductive double sided adhesive carbon tape), 5mm širina x 20m duljina | pak | 1
Visoko prezicna pinceta, stil 1, antimagnetska, nehrđajuči čelik (High precision tweezers, style 1, strong fine tips, anti-magnetic stainless steel ) | pak | 1
Pinceta za nosače (SEM) (Mount tweezers) | pak | 1
Kutijice za nosače (SEM) i prijenosna ambalaža (Single pin mount storage & transport tube) za pojedinačni Ø 12.7 or Ø 19mm nosač - 10 kom pkg | pak | 5
Kartonska kutija za nosače (SEM) pkg 50 kom | pak | 1
Transparentne stirenske kutijice (Small size clear styrene box) za 4 standardna 12.7mm SEM nosača | pak | 20
Srebrna boja (Silver paint) 25 g | pak | 1
Standard Au na C (Au on C resolution standard 1), 5-200 nm, montirano na Ø12.7mm nosač | pak | 1
Dvostrana ljepljiva traka, Scotch tip (Scotch double sided tape) | pak | 1
Aluminijska traka 25 mm | pak | 1
Dijamantna pasta za poliranje na uljnoj bazi (Oil based diamond polishing paste) 3.5μm, crvena boja , 5g šprica (syringe) | kom | 1
Dijamantna pasta za poliranje na uljnoj bazi , 0.5μm, bež boja , 5g šprica (syringe) | kom | 1
Dijamantna pasta za poliranje na uljnoj bazi, 2.5μm, tamno roza boja, 5g šprica (syringe) | kom | 1
Ekstender za koloidno srebro (Colloidal silver extender) | pak | 1
EDX standard za 53 mineral(Astimex 53 Minerals) | kom | 1
EDX standard s Mn, Cr, C, PTFE, Ni, Co | kom | 1
Standard Au na C (Au on C resolution standard 1), 5-200 nm | kom | 1
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena:
Količine iz troškovnika su okvirne te mogu biti veće ili manje od predviđenih a ovisit će o potrebama naručitelja
Jedinične cijene su nepromjenjive.
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB: